中山南路、中山南路（涂门街－义全街）周边街巷建筑立面及景观提升工程—三堡宫1#、义全街77#、79#、迎津街1#开闭所工程招标文件

招标单位：  福建省五建建设集团有限公司
  2023年05月25日
一、招标综合说明
1、工程概况：

① 工程名称：中山南路、中山南路（涂门街－义全街）周边街巷建筑立面及景观提升工程—三堡宫1#、义全街77#、79#、迎津街1#开闭所工程

② 建设地点：泉州市鲤城区
③ 建设规模：本次招标主要包括三堡宫1#开闭所（建筑面积约94.6㎡）、义全街77#、79#开闭所（建筑面积约101.5㎡）、迎津街1#开闭所（建筑面积约326.04㎡）。包括建安工程（包括但不限于土建工程、基坑支护降水工程、水电安装工程、消防安装工程等）、配套工程（包括但不限于供配电照明工程、防雷工程、给排水工程等）等。具体施工内容以施工方案及施工图纸所包含的内容、设计变更、招标人指定的施工项目,招标人可根据需要增加投标人的工作内容。

2、招标范围及工作内容：

①土石方工程：场地平整，土方开挖、运输、回填等；②基础工程：独立基础、复合桩筏板基础等；③混凝土、钢筋混凝土工程：现浇钢筋混凝土框架柱、有梁板、过梁等；④砌筑工程：外内砖墙、条石砖混等；⑤屋面工程：土窑瓦屋面、屋面找平、聚氨酯涂料防水、过水孔、屋脊、垂脊等；⑥楼地面装饰工程：细石混凝土楼地面、水泥砂浆楼地面等；⑦内墙面装饰工程：水泥石灰膏找平、腻子、白色防霉涂料面层、水泥砂浆踢脚线等；⑧外墙面装饰工程：土黄石灰外墙面、水刷石墙面、石板材贴面、外墙涂料等；⑨天棚工程：天棚抹灰、腻子找平、涂料饰面等；⑩门窗工程：甲级防火门、甲级防火窗等；⑪防雷工程：第三类防雷建筑物保护设计，采用Φ12热镀锌圆钢在屋面设不大于20m×20m或24m×16m避雷网格，所有金属构件管道均与网格联结；⑫室外工程：室外种植散水、室外台阶、室外暗沟（高密度聚乙烯土工膜）等。

具体施工内容以施工方案及施工图纸所包含的内容、设计变更、招标人指定的施工项目,招标人可根据需要增加投标人的工作内容。

3、承包方式：专业分包
4、材料要求：

①房屋建筑与装饰装修工程所用材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行行业标准的规定，当设计无要求时应符合国家现行行业标准的规定，严禁使用国家明令淘汰的产品。
②房屋建筑与装饰装修工程所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版） 和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2005。
③房屋建筑与装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。
《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2017
《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582-2008
《木器涂料中有毒有害物质限量》GB18581-2020
《室内装饰装修材料胶粘济中有害物质限量》GB18583-2008
《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB18584-2001
《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》GB18585-2001
《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》GB18586-2001
《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质限量》GB18587-2001
《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB18588-2001
《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018
《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020
《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227-2019
《建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法》GB/T 18250-2015
《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019
《建筑外门窗保温性能检测方法》GB/T 8484-2020
《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》GB/T 8485-2008
④投标人须按照国家规范、行业规范、地方规范和设计要求，委托有相应资质的检测单位对室内装修工程使用材料进行性能检测。应根据投标报备时所使用的材料种类、品牌和工艺做法先做出施工样板，并经过招标人的确认后方可进行施工。材料进场时必须提供质保书及原厂盖章正式发票等相关资料，经招标人、投标人、材料生产供应厂家等三方参与共同验收，并应根据有关标准进行材料进场数量及质量核对，现场验证不合格的材料不得使用。每个部位使用的各种材料以设计图纸为准，并应满足相关规范的要求。

⑤根据设计要求，施工单位提供进场装修材料清单、样板，并提供材料合格证书及产品检验报告，经确认后进行封样，并据此进行验收。

⑥ 所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好，应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检验报告；进口产品应按规定进行商品检验。

⑦当国家规定或合同约定应对材料进行见证检测时，或对材料的质量发生争议时，应进行见证检测。

⑧应修旧如旧，使用传统建筑材料、采用传统建筑技艺；恢复历史风貌、满足传统建筑及文物保护有关规定。

工期要求：
工期：90日历天；

开工日期：实际开工日期以招标人书面通知为准；
①投标人必须保证达到招标人提出的总工期或分阶段工期要求，具体分项工程的施工工期以双方签订的分项施工合同为准。

②投标人必须无条件服从招标人的进度要求，如项目部有赶工要求，应无条件服从配合加班加点，以确保工期及时完成。

③ 投标人不能因质量问题及进度问题等原因影响其他工序施工。为保证最大限度缩短工期，投标人可以采取各种有效措施加快施工进度、费用由投标人自行负责。

6、质量标准：

符合国家、地方相关部门及设计图纸及现场施工规范和施工组织方案要求，质量验收达到合格工程标准。本工程施工完成后经有关部门验收未达到质量等级合格标准，结算时招标人将扣除结算总造价的5%作为违约金；同时因质量原因造成的返工费用及由此引起的工期延误、罚款等造成的一切相关责任损失皆由投标人承担。其中：
① 投标人应熟悉设计施工文件及相关变更签证文件。在施工中必须严格遵守《建筑法》、《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行的有关专业规范。 
② 投标人应严格按闽建最新版《福建省建设工程质量安全动态监管办法》中的工程要求执行。
③投标人在施工中必须严格按照施工图纸、深化图纸、更改通知及现行施工规范规程、标准和技术交底进行施工。
④本工程须符合相关安全规范中对主控项目和一般项目的规定，主控项目必须全部合格，一般项目质量评定全部合格，质量保证资料基本齐全。
⑤投标人按设计要求进行施工，各项施工记录应及时通知业主、监理、总包单位现场代表到场检查并签字认可,否则工程量不以承认。
⑥以上处罚款项和扣除费用按情况从投标人进度款中或结算中扣除。
⑦投标人在施工中应自觉接受建设单位、监理单位、招标人及其他质检部门的质量监督，随时接受检查，若发现工程质量达不到合同约定的标准的应及时整改，包括修理或返工，直至达到约定标准。 若因投标人原因，造成构件损坏，则由投标人承担相应的费用。若因投标人原因，造成的返工，则由投标人承担全部返工费用及招标人因此而增加的施工费用。
⑧投标人应结合建筑的现状，结合图纸提施工方案，对图纸不合理的地方应提出建议，并与建设单位、设计单位、监理单位及招标人共同探讨，形成最终的施工方案。
7、安全、文明施工：

严格按福建省建筑施工安全文明标准化示范工地标准施工。
为预防和控制安全事故的能力和利益，根据省厅《关于进一步加强和规范建筑工人团体人身意外伤害保险工作的通知》的要求，投标人应为其施工班组办理参加建筑工人团体人身意外伤害险，以符合安全规范要求。
投标人应主动做好安全生产，在作业中如发生安全事故，应立刻报告项目部负责人，并启动救援预案，保护现场，主动配合事故责任调查认定。投标人应先垫付医疗救治费用，招标人根据调查结果，分清责任，依法承担事故造成的经济损失。
投标人进场时组织有资质、相对固定的、技术力量较强的队组进场施工，并自觉接受招标人三级安全入场教育及安全技术交底（本人签名为准）后方可上岗操作（严禁未经安全教育擅自上岗操作），并提供三证且对其安全生产工伤保险负责，对无证人员及残疾人员不准招工，违者由投标人承担主要责任。应对安排进入工地的施工人员提供合格安全帽、绝缘手套、鞋等安全生产条例规定的人员防护用品，并应书面向招标人提出安全防护设施的要求。

投标人在施工中应积极配合现场管理人员进行施工和安全检查，服从招标人现场管理人员的指挥、管理，并由招标人指派专业安全员做好班组日常的安全知识教育和班前安全技术交底及安全活动，并督促班组工人遵守施工安全操作规程。

施工现场投标人所需要的所有材料、使用的各类机械、吊具等机具设备、电缆线、施工照明、脚手架及防护设施应自行配备，并经招标人主管部门进行验收合格后方可使用，并做了检查记录，确认符合安全标准人员方可使用；各类机械防护设施应齐全可靠。

施工用水用电必须按照国家规定的标准配置，施工所需的水、电、电讯接驳点自场地内接驳点接至施工现场的工作/工程均由投标人负责，引接线路布置等需征得招标人认可。

工人住宿由投标人自行解决。工程现场不允许搭设临时工棚，并承诺除施工人员外，任何施工人员的家属和其他的闲杂人员不得滞留施工现场，否则每次罚款1000元。
不准私自拆除安全防护设施。
投标人应管理好自己的人员，严禁在场内吵闹、斗殴的事情发生，若发生工人在场内打架，不管情形如何，每发生一起事件处违约金1000元，若事态严重，移交公安机关处理，其一切后果由投标人负责。
投标人必须加强文明施工，完工后应及时整理材料及时退场，必要时应配合水源冲洗，做到“工完场清”。

工资发放：应严格按照政府关于农民工等工资政策制度及招标人工资发放有关规定执行，并及时提交工资发放表。<注：中标人在招标人需要时应及时提供一份本企业各项资质、施工班组协议、花名册、工资单及人员身份证等资料供招标人检查备用>
8、特别条款：

（1）中标人不得出现非法讨薪或讨要工程款事件（如堵门、上访等），发生该类事件中标人必须接受相应处罚直至清退出场。

（2）由招标人建筑工人工资支付专用账户支付至中标人建筑工人工资卡的工资总额，完全等同于招标人现金支付给中标人的等额工程款。

（3）中标人所有作业人员和管理人员上下班必须进行考勤，并在农民工工资专户银行办理工资卡。

（4）中标人必须依法与每个作业人员和管理人员签订劳动合同，明确工人身份信息、工资标准、考勤方式、工资卡、工资发放方式等，中标人须配备用工管理劳资专管员，按月发放建筑工人工资，做到人、工资卡、身份证三者统一，报备招标人项目经理部，并配合招标人将相关信息录入建筑工人管理服务信息平台。

（5）中标人须严格按照《农民工工资支付条例》、《福建省建筑工人实名制管理实施细则》等相关法律法规、政策性文件及招标人相应的管理制度执行，切实履行义务和责任，完全同意并全力配合招标人进行建筑工人实名制管理及建筑工人工资的统一发放，如因中标人原因导致招标人承担农民工工资支付责任的，或者政府相关部门对招标人处罚及造成招标人其他损失的，一切责任和后果均由中标人承担。招标人视情节轻重按照招标人管理制度对中标人进行处罚，直至解除合同，由此造成的所有损失都由中标人承担。

（6）根据投标结果确认第一名为中标人。若第一名中标人实际施工进度不能满足招标人的要求，招标人可根据投标结果顺序与第二名及之后的投标人协商进行施工，约定下浮率同第一中标人下浮率。

投标说明

1、报价说明：

投标报价应包括所需人工费、机械费、材料费、其他（运杂费、保险费、风险费、试验费、二次搬运费、各项进出场费和防暑降温费等），以及管理费、配合费、利润、税金等。

投标报价：填报审核后的竣工结算价下浮率Y进行报价

3、工程暂定造价221万。本招标项目按填报投标下浮率Y报价，投标报价下浮率最高者中标。投标下浮率Y的取值区间为6%~10%（含6%，含10%），本招标项目最低下浮率为6%，投标报价下浮率低于6%的，按无效投标处理。
4、工程结算与付款方式：

 (1) 工程量计算：
①工程量计量：按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关资料规定的计算规则、现行省市主管部门发布的相关计价规定、施工图纸进行计量；

②建安费预算编制依据： 

工程费预算根据审批的施工图纸、图纸会审纪要等设计文件， 并分别按照国家及建设主管部门颁布的现行计价规范和定额标准进行计价、取费。编制与审核依据：

1）《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）；

《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）； 

《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）；

《园林绿化工程工程量计算规范》（GB 50858-2013）；

《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-101-2017)；

《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017)；

《福建省市政工程预算定额》)(FJYD-401-2017~FJYD-409-2017)；

《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017~FJYD-311-2017)； 

《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）

《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）；

《福建省园林绿化工程预算定额) (FJYD-501-2017)；

《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017)；  

 国家《全国爆破工程消耗量定额》（GYD-102-2008)；

《关于建筑业营业税改增值税调整福建省建设工程计价依据的实施意见》（闽建办筑〔2016〕13号）等相关文件；

《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)规定；

福建省建设行政主管部门颁布的相关补充调整文件等；

福建省建设行政主管部门颁布的相关文件等。 

（2）签证、变更事宜：

1）及时完整地做好各项签证：如未进行签证而造成的全部损失由投标人自行负责。

2）施工中发生工程变更，投标人按照经招标人认可的变更设计文件，进行变更施工。设计变更造成合同总价增减的，经招标人审核同意后调整合同总价。
 （3）付款方式与结算：

1)节点施工完成，施工图、内业资料同步完成，按编制预算书拨付至分项工程造价的85%；
2)配合完成整个项目工程竣工验收合格后支付至建设单位核定的双方结算价97%，预留3%作为保修金，待两年保修期期满后无息返还。
3）拨款前，开具可抵扣的增值税专用发票（所有税、费由乙方承担，票面税率为9%）。若在合同执行过程中国家税收政策调整，增值税税率按照新颁布的政策调整执行，合同综合单价不含增值税金额不变，增值税税款随增值税税率调整而调整。增值税实际金额以投标方提供的增值税发票记载的增值税为准。
4)工程结算：施工项目全部完成后，双方按实际施工工程量办理结算，结算价=结算终审价属乙方施工项目的结算价（建设单位与甲方《施工合同》约定下浮率2%）×（1- 中标下浮率Y）。
  5、中标工程履约保证金：陆万元（工程履约保证金待本分项施工工序完毕验收合格后无息退还）。工程施工过程中，若承包方中途停止施工或未能按进度完成或不能按协议约定承包范围等履行，发包方将没收保证金，并另行雇用班组的费用由将承包方负责，并有权从承包方的款项扣除。
三、其他事项

 1、招标方式 ：公开招标
 2、投标单位符合条件 ：

①投标人须具备有效的房屋建筑工程施工总承包资质。
②招标书里规定的其他证明。

③按投标文件格式提供承诺及声明。

④本招标项目不接受联合体投标。

⑤投标人必须在招标文件要求的截止时间前自行前往中山南路项目部查看施工现场情况（需自行处理运输过程中及市区涉及的交管、周边群众等相关部门关系），并在投标文件中附上影像资料。投标人未到项目部踏勘且取得报名登记卡（投标人到项目部查看时领取）的，不得参与投标。

 3、招投标日程安排：
	内     容
	时     间
	地     点

	领取招标文件截止时间
	2023年06月27日下午17:00
	省五建官方招标网站自行下载电子版招标文件

	现场踏勘截止时间
	2023年06月27日下午18:00
	开闭所现地址

	投标文件递交截止时间
	2023年 06 月29早上9：00
	福建五建集团第三分公司

	开标时间
	2023年06月29日早上9：00
	福建五建集团第三分公司


注：①从发标之日起（当日开始计算）至截止日止（节假日顺延）进行投标报价。

    ②遇特殊情况时，开标时间等待电话另行通知。

③省五建官方招标网站网址：www.fjwjgs.com

  4、开标地点：泉州市丰泽区体育街269号省五建第三分公司会议室

项目部电话：13799898292     联系电话：工程科电话：13559590818     
监督部门：福建省五建建设集团有限公司工程管理部

监督部门地址：福建省泉州市鲤城区新华北路32号

联系人：小周         联系电话：0595-22386517

  5、定标方法：

①投议结合，最低价中标法。  

  ②投标文件应由投标人签字（盖章），写明有效证件号码、联系方式、通讯地址及日期后须密封，并在封面上注明签字（盖章）及联系电话，逾期送达或不符合招标规定的文件将被拒绝。（注：报价应直接填报在领取的招标报价文件里，如投标人有其它需要加以说明的，可另行附件附在后面，并将整份招标文件密封报送）

③招标人保留在授标之前任何时候有拒绝任何或所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务将理由通知受影响的投标人。

6、投标保证金：

投标人应于开标前1天18:00之前，缴纳 贰万元 投标保证金以汇款单形式汇至：福建省五建建设集团有限公司（账号：3500 1656 9070 5000 0689 建行洛江支行），注：XXXX工程投标保证金，并将汇款单放至投标文件内。没有中标的投标人则在开标后一星期到财务科办理无息退还手续。投标人不按本章要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

①中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

②投标人提交了虚假资料。
7、中标工程履约保证金：

中标工程履约保证金：陆万元（保证金不计算利息，工程施工完毕，机械设备全部退场后全部返还）。工程施工过程中，若承包方中途停止施工或未能按进度完成或不能按协议约定承包范围等履行，发包方将没收保证金，并另行雇用班组的费用由将承包方负责，并有权从承包方的款项扣除。
     8. 投标文件应由投标人签字（盖章），写明有效证件号码、联系方式、地址及日期后须密封，并在封面上注明签字（盖章）及联系电话，逾期送达或不符合招标规定的文件将被拒绝。（要求：投标文件中应包含投标人资格审查资料（营业执照、资质、安全许可证、开户许可证、法人身份证正反）和投标报价表，如投标人有其它需要加以说明的，可另行附件附在后面，并将整份招标报价文件密封报送）。

9.合同签订：中标人应在指定的地点、时间内与招标人签订合同，本次发出招标文件、递交投标文件及相关说明文件等，均为签订合同的依据。

中标人在收到中标通知书后 7 天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

中标通知书发出后 30 日历天内，中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，发包人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还，并另行确定中标人。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

10.投标人无故中止协议或投标人发生重大质量、进度、安全失误或转包、分包，招标人可根据实际情况中止协议，并扣履约保证金。

11.投标人在中标后应主动积极配合招标单位做好关于《施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价标准》的管理要求，如因投标人的不作为造成招标人的损失，则投标人应承担相应处罚责任。

12.招标人提供设计施工文件壹份。

13.未尽事项，由招标人负责解释。                     

中山南路、中山南路（涂门街－义全街）周边街巷建筑立面及景观提升工程—三堡宫1#、义全街77#、79#、迎津街1#开闭所工程招标文件

投标单位： 

2023 年    月   日

投 标 函
                             （招标人名称）： 
1．根据已收到的 中山南路、中山南路（涂门街－义全街）周边街巷建筑立面及景观提升工程—三堡宫1#、义全街77#、79#、迎津街1#开闭所工程 施工招标文件，遵照有关规定，经研究上述招标文件、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿按上述招标文件、图纸、工程建设标准的条件要求承包上述工程的深化设计及图审、施工、竣工，并承担相应质量保修责任。
2.我方已仔细研究了 中山南路、中山南路（涂门街－义全街）周边街巷建筑立面及景观提升工程—三堡宫1#、义全街77#、79#、迎津街1#开闭所工程（项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以 审核后的结算价下浮率Y      %  承包该分项工程，工期按合同约定实施和完成承包工程，修补分项工程中的任何缺陷，工程质量达到招标文件要求标准。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3、我方承诺接受招标文件中各项条款。
4. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）            元（¥           元），银行回执单号：                          。
    5．如中标，我方承诺：
    （1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （3）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（5）按月足额支付工人工资。
（6）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。
6．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。
7．我方已对所递交的投标文件及其有关资料的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件规定的任何一种情形。
8.一旦我司该工程中标，我方承诺严格执行《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》规定，加强工程项目劳务工人实名制组织管理。
9.
我方承诺在近三年内，我司及我司法定代表人、拟派出项目负责人不存在行贿犯罪行为。否则，自愿放弃中标资格。

投标人：                              （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                  （盖章）
          法定代表人或其委托代理人手机号码：               
         年      月      日
二、法定代表人身份证明

投标人名称：                     
单位性质：                        
地址：                                         
成立时间：    年      月       日                    
经营期限：                                                       
姓名：       性别：       年龄：        职务：                                

系                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反扫描件。

投标人：                     （盖单位公章）

         年      月      日
授权委托书（若有授权）

本人        （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托                                     （姓     名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                  

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证正反面扫描件
        投标人：                （盖单位公章）

                                   法定代表人：                  （签字）

         身份证号码：                       

                                    委托代理人：                   （签字）

          身份证号码：                       

                               年      月       日

四、投标保证金

	本项目投标保证金汇款凭证扫描件


	投标人工商注册所在地开户银行的基本账户开户许可证扫描件


五、资格审查资料

5.1投标人资质证书、安全生产许可证、营业执照、开户许可证等证明文件

5.2依法缴纳税收承诺书
 致：                        
我公司（单位）近三年均依法缴纳了各项税费，没有偷税、漏税行为。

特此承诺。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
投 标 人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日    期：    年   月   日

5.3依法缴纳社会保障资金承诺书

 

致：                     
我公司（单位）近三年均依法缴纳了各项社会保障资金，没有欠缴、漏缴行为。

特此承诺。

     请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投 标 人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日    期：    年   月   日

 5.4参加招投标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
致：                     
参加招投标活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

 

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
 

投 标 人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日    期：    年   月   日
5.5承 诺 函

福建省五建建设集团有限公司：

我公司保证对雇用人员的劳动报酬按时足额发放（包括但不仅限于通过招标人农民工工资专户代我司支付的劳动报酬，我司同意该项目我司所有雇用人员的劳动报酬通过招标人农民工工资专户代为支付，个人所得税由我司计算扣缴），否则，贵公司可停止支付工程款，从应付我公司款项中（包括但不限于本项目）扣除该款项或代为支付，我公司无异议。若发生我公司所雇用人员因工薪闹事，或将款项挪作他用而未支付雇用人员劳动报酬造成不良影响的，我公司同意承担全部责任。本函有效期：自我公司进场施工之日起至工程结算办理完毕时止，不受《建设工程分包合同》的效力影响。本函不可撤销。 

 特此承诺    

承诺人：

时间：

5.6廉洁承诺书

为预防和减少工程建设中的经济犯罪及其他违法违规不当行为，确保工程建设高效优质廉洁，维护建筑市场秩序。本单位郑重承诺：
1.投标人及其工作人员应当了解招标人单位有关廉政制度的规定，支持招标人廉政制度的执行。
  2.投标人应当对本单位参与工程项目人员进行廉洁教育（包括招标人制定的廉政制度、本廉洁条款等），按招标人要求参加有关廉政建设的会议和培训。
3.投标人及其工作人员不得向招标人工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等财物；不得向招标人工作人员提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等财物；不得替招标人工作人员报销任何应由单位或个人支付的费用。
4.投标人及其工作人员不得邀请招标人工作人员参加宴请和娱乐活动。

5.投标人及其工作人员不得为招标人工作人员在房屋装修、婚丧嫁娶、家属工作，以及自己和家属出国出境提供便利或安排。

6.投标人及其工作人员，不得安排招标人工作人员参加境内外的旅游活动。
  7.投标人及其工作人员，不得与招标人工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、现场签证、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
8.投标人及其工作人员，不得与招标人工作人员从事与招标人工程项目有关的材料设备供应、工程分包等活动；不得与招标人工作人员开办公司或者进行其它经济合作。
9.投标人及其工作人员，不得接受招标人工作人员委托，代为进行证券期货投资或者其它理财活动。

10.投标人工作人员不得通过赌博方式行贿招标人工作人员。

11.投标人及其工作人员，不得与招标人工作人员约定在招标人工作人员离职后给予其财物或给予其他经济利益或便利。

12.投标人及其工作人员，不得从事其他违反（或者使得招标人工作人员违反）法律法规、以及招标人廉政制度与本廉洁承诺书的行为。
违反上述承诺，自愿承担一切法律后果。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：       年    月  
现场勘查影像资料、报名登记卡

招标单位存档
报 名 登 记 卡

项目名称：中山南路、中山南路（涂门街－义全街）周边街巷建筑立面及景观提升工程—三堡宫1#、义全街77#、79#、迎津街1#开闭所工程 

招标编号：                    
招标单位：福建省五建建设集团有限公司                               
报名单位：                                  

联系人：              联系电话：              

	序号
	一
	二
	三
	四

	内容
	领取招标文件
	领取招标其他资料
	领取答疑纪要、补充文件
	现场踏勘

	份数
	1
	1
	
	1


注：1.此卡使用在本项目招投标的全过程，不能丢失。

    2.此证明有效性仅限于此次招标。     

2023年  月  日                                                   
------------------------------------------------------------------------------------

投标申请人存档
报 名 登 记 卡

项目名称：中山南路、中山南路（涂门街－义全街）周边街巷建筑立面及景观提升工程—三堡宫1#、义全街77#、79#、迎津街1#开闭所工程 
招标编号：                       
招标单位：福建省五建建设集团有限公司                               
报名单位：                                  

联系人：              联系电话：              

	序号
	一
	二
	三
	四

	内容
	领取招标文件
	领取招标其他资料
	领取答疑纪要、补充文件
	现场踏勘

	份数
	1
	1
	
	1


注：1.此卡使用在本项目招投标的全过程，不能丢失。

此证明有效性仅限于此次招标。     
                                      2023年  月  日 


